LISTA DE CHEQUEO DE PROYECTO BASICO

| MEMORIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTIVA | AGENTES | Descripción del promotor, arquitecto/s y otros técnicos |  |  |
|  | INFORMACION PREVIA | Datos de situación, entorno, emplazamiento, normativa, del edificio existente, en su caso, … |  |  |
|  | DESCRIPCION DEL PROYECTO | Programa y descripción general del edificio |  |  |
|  |  | Uso característico y otros usos |  |  |
|  |  | Relación con el entorno |  |  |
|  |  | Descripción geométrica, volumen |  |  |
|  |  | Superficies útiles y construidas. Accesos y evacuación. |  |  |
|  |  | Cumplimiento de la normativa urbanística. Justificación. |  |  |
|  |  | Cumplimiento del CTE (1) |  |  |
|  |  | Cumplimiento normativas específicas, necesarias (accesibilidad, habitabilidad, …) (1) |  |  |
|  |  | Descripción de las previsiones de: | Sistema estructural |  |
|  |  |  | Sistema de compartimentación |  |
|  |  |  | Sistema envolvente |  |
|  |  |  | Sistema de acabados |  |
|  |  |  | Sistema de acondicionamiento ambiental e instalaciones |  |
|  |  |  | servicios |  |
|  | PRESTACIONES DEL EDIFICIO | Determinación de las prestaciones por requisitos básicos de cada DB |  |  |
|  |  | Determinación particularizada de las prestaciones que superen las exigencias básicas del CTE |  |  |
|  |  | Limitaciones de uso del edificio |  |  |
| CONSTRUCTIVA | SUSTENTACION | Descripción de las características del suelo. |  |  |
| CUMPLIMIENTO CTE | SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO | Justificación del cumplimiento. |  |  |
| CUMPLIMIENTO OTRA NORMATIVA | Justificación del cumplimiento de otras normativas y disposiciones, necesarias para la obtención de licencia, accesibilidad y supresión de barreras, habitabilidad, … |  |  |  |

| PLANOS (a escala) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SITUACION | Referido al planeamiento |  |
|  | EMPLAZAMIENTO | Justificación urbanística, retranqueos, alineaciones, … |  |
|  | URBANIZACION | Acometidas, relación con el viario. |  |
|  | PLANTAS | Acotadas, con usos y superficies y mobiliario si es preciso |  |
|  | PLANTA DE CUBIERTAS | Pendientes, evacuación de aguas. |  |
|  | ALZADOS Y SECCIONES | Con cotas de alturas libres y máximas |  |

| PRESUPUESTO APROXIMADO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valoración de la ejecución material del edificio, realizada por capítulos. |  |

(1)  La justificación del cumplimiento del Código Técnico y de otros reglamentos es objeto de una parte diferenciada de la memoria, por lo que debe entenderse este punto de la memoria descriptiva como el establecimiento y declaración del cumplimiento de los diversos DB del Código Técnico que sean de aplicación en el edificio objeto del proyecto

LISTA DE CHEQUEO DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

| MEMORIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTIVA | AGENTES | Descripción del promotor, arquitecto/s y otros técnicos |  |  |  |  |
|  | INFORMACION PREVIA | Datos de situación, entorno, emplazamiento, normativa, del edificio existente, en su caso, … |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCION DEL PROYECTO | Programa y descripción general del edificio |  |  |  |  |
|  |  | Uso característico y otros usos |  |  |  |  |
|  |  | Relación con el entorno |  |  |  |  |
|  |  | Descripción geométrica, volumen |  |  |  |  |
|  |  | Superficies útiles y construidas. Accesos y evacuación. |  |  |  |  |
|  |  | Justificación cumplimiento de la normativa urbanística |  |  |  |  |
|  |  | Cumplimiento del CTE (1) |  |  |  |  |
|  |  | Cumplimiento normativas específicas, necesarias (accesibilidad, …) (1) |  |  |  |  |
|  | PRESTACIONES DEL EDIFICIO | Determinación de las prestaciones por requisitos básicos |  |  |  |  |
|  |  | Determinación particularizada de las prestaciones que superen las exigencias básicas del CTE |  |  |  |  |
|  |  | Limitaciones de uso del edificio |  |  |  |  |
| CONSTRUCTIVA (Entendida como las características constructivas del edificio y sus parámetros de cálculo) | SUSTENTACION Y SISTEMA ESTRUCTURAL | Características del suelo |  |  |  |  |
|  |  | Datos e hipótesis de partida |  |  |  |  |
|  |  | Bases de cálculo |  |  |  |  |
|  |  | Método empleado para el sistema |  |  |  |  |
|  |  | Materiales |  |  |  |  |
|  | SISTEMA ENVOLVENTE (Definición constructiva de los subsistemas) | Comportamiento frente a acciones (Peso propio, viento, sismo…) |  |  |  |  |
|  |  | Comportamiento frente al fuego |  |  |  |  |
|  |  | Seguridad de uso |  |  |  |  |
|  |  | Evacuación de agua |  |  |  |  |
|  |  | Comportamiento frente a la humedad |  |  |  |  |
|  |  | Aislamiento |  |  |  |  |
|  |  | Demanda energética del edificio |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE COMPARTIMENTACION | Definición constructiva de los elementos de compartimentación |  |  |  |  |
|  |  | Comportamiento ante el fuego |  |  |  |  |
|  |  | Aislamiento |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE ACABADOS | Definición de las características y prescripciones de los paramentos |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES (Definición de datos de partida, objetivos, prestaciones, bases de cálculo de:) | 1. | Protección contra incendios |  |  |  |
|  |  |  | Anti-intrusión |  |  |  |
|  |  |  | Pararrayos |  |  |  |
|  |  |  | Electricidad |  |  |  |
|  |  |  | Alumbrado |  |  |  |
|  |  |  | Ascensores |  |  |  |
|  |  |  | Transporte |  |  |  |
|  |  |  | Fontanería |  |  |  |
|  |  |  | Saneamiento |  |  |  |
|  |  |  | Evacuación de residuos |  |  |  |
|  |  |  | Ventilación |  |  |  |
|  |  |  | Telecomunicaciones |  |  |  |
|  |  | 2. | Instalaciones térmicas y su rendimiento, suministro de combustible, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica, |  |  |  |
|  | EQUIPAMIENTO | Definición de baños, cocinas, etc.. |  |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO CTE (Justificación del cumplimiento de las exigencias básicas del CTE) | SEGURIDAD ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |
|  | SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO |  |  |  |  |  |
|  | SEGURIDAD DE UTILIZACION |  |  |  |  |  |
|  | SALUBRIDAD |  |  |  |  |  |
|  | PROTECCION CONTRA EL RUIDO |  |  |  |  |  |
|  | AHORRO DE ENERGIA |  |  |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO OTRA NORMATIVA | Justificación del cumplimiento de otras normativas y disposiciones (accesibilidad y supresión de barreras, habitabilidad…) |  |  |  |  |  |
| ANEJOS (Se incluirán, en su caso aquellos que fuera procedentes) | INFORMACIÓN GEOTÉCNICA |  |  | Se referenciará el realizado por otro técnico. |  |  |
|  | CALCULO DE ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
|  | PROTECCION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACIONES DEL EDIFICIO |  |  | Entendido como anejo de cálculo |  |  |
|  | EFICIENCIA ENERGETICA |  |  |  |  |  |
|  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |
|  | PLAN DE CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  |  |
|  | INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO TERMINADO. |  |  |  |  |  |
|  | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (O ESTUDIO BASICO) (1) |  |  |  |  |  |

| PLANOS (a escala) (2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SITUACION | Referido al planeamiento |  |
|  | EMPLAZAMIENTO | Justificación urbanística, retranqueos, alineaciones, … |  |
|  | URBANIZACION | Acometidas, relación con el viario… |  |
|  | PLANTAS | Acotadas/os, con usos y superficies y mobiliario si es preciso |  |
|  | PLANTA DE CUBIERTAS | Pendientes, evacuación de aguas. |  |
|  | ALZADOS Y SECCIONES | Con cotas de alturas libres y máximas |  |
|  | PLANOS DE ESTRUCTURA | Descripción gráfica y dimensional |  |
|  | PLANOS DE INSTALACIONES | Descripción gráfica y dimensional |  |
|  | PLANOS DE DEFINICION CONSTRUCTIVA | Detalles constructivos. |  |
|  | MEMORIAS GRAFICAS | Memorias de carpintería, cerrajería … |  |

| PLIEGO DE CONDICIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Administrativas, generales, facultativas, económicas, |  |  |
|  | Condiciones técnicas | Materiales (3) |  |
|  |  | Ejecución |  |
|  |  | Verificaciones en el edificio terminado (4) |  |

| MEDICIONES Y PRESUPUESTO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MEDICIONES. Por partidas y capítulos. Descripción técnica necesaria para su prescripción y valoración de cada partida |  |
|  | PRESUPUESTO. Formalizado como resumen por capítulos (5) |  |

(1)  En el caso de Estudio de Seguridad  se formalizará como un documento separado, referenciándose en este anejo.

(2)  En el caso de intervención en edificios existentes se incluirán planos de información del estado del edificio anterior a la intervención

(3)  Las especificaciones se pueden realizar por referencia a otros pliegos generales, documentos reconocidos u otros validos a juicio del arquitecto.

(4)   Se detallarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.

(5)   Debe incluirse el Presupuesto del Control de Calidad y del Estudio de Seguridad y Salud. Estos se añadirán de forma separada al de Ejecución Material

LISTA DE CHEQUEO DE DIRECCION DE OBRA Y LIQUIDACION

| DIRECCION DE OBRA | LIBRO DE OREDENES Y ASISTENCIAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | MODIFICACIONES DE PROYECTO |  |
| LIQUIDACION Y RECEPCION DE LA OBRA | CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCION DE LA OBRA (1) |  |
|  | LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO |  |
| DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | LICENCIA DE OBRAS (2) |  |
|  | LIBRO DE INCIDENCIAS (2) |  |
|  | APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO (2) |  |
|  | OTRAS AUTORIZACIONES ADMNINISTRATIVAS, EN SU CASO (2) |  |

(1) En las Obras en las que la solicitud de licencia es anterior a 29 de marzo de 2006, se emitirá el Certificado Final de la Dirección    de la Obra, según el modelo de la Orden de 28 de enero de 1972. En caso de que la solicitud de licencia sea posterior a la citada fecha, se emitirá el Certificado Final de la Obra ajustado a las prescripciones del Código Técnico de la Edificación.

(2) En el caso general, se entiende que estos documentos deben estar depositados en la administración competente (Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, …)